**Nr ref.: 271.2.37.2020**  Nowy Sącz, dnia 30.10.2020r.

**Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu  
ul. Wyspiańskiego 22  
33-300 Nowy Sącz**

**Do Wykonawców**

Zamawiający informuje, iż w dniach 28.10.2020r. wpłynęły zapytania co do treści SIWZ w postępowaniu pn. **„Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Nowy Sącz”**

**Treść pytania:**

Zgodnie z wymaganiami zakres zamówienia obejmuje wymianę linii kablowej na ternie ul.Mała Poręba i ul.Węgierska, ale na tych ulicach jest linia napowietrzna? Prosimy o wyjaśnienia.

**Odpowiedź:**

**W ramach zadania przewiduje się wymianę oraz budowę 1262 szt. słupów oświetlenia ulicznego. W przypadku gdy w zakresie zadania dot. ulicy objętą inwestycją jest wymiana słupa gdzie w stanie istniejącym występuje napowietrzna linia kablowa oświetlenia ulicznego, należy przewidzieć likwidację linii napowietrznej wraz   
z demontażem starych urządzeń oraz wykonaniem w jego miejsce linii kablowej ziemnej wraz z budową nowych stanowisk słupowych. Poniżej tabela dot. ilości słupów   
w zależności od ulicy:**

|  |  |
| --- | --- |
| **wymiana słupów na ulicy** | **ilość słupów** |
| 1 Brygady | 54 |
| 29 Listopada | 79 |
| Batorego | 46 |
| Bulwar Narwiku | 66 |
| Długosza | 42 |
| Freislera | 15 |
| Grodzka | 26 |
| Kilińskiego | 58 |
| Królowej Jadwigi | 50 |
| Limanowskiego | 15 |
| Lwowska | 18 |
| Nawojowska | 229 |
| Paderewskiego | 40 |
| Sucharskiego | 33 |
| Węgierska | 178 |
| Wolności | 41 |
| Hallera | 20 |
| Lwowska | 164 |
| Mała Poręba | 65 |
| przejścia doświetlenie | 23 |
| **SUMA** | **1262** |

***Zamawiający informuję, iż w związku z niniejszymi wyjaśnieniami zmianie uległ załącznik nr 2 w folderze załącznik nr 15 do SIWZ, co spowodowało zmianę terminu składania ofert na 06.11.2020r. godz. 8:00 oraz terminu ich otwarcia na 06.11.2020r. godz. 8:30***

**Z poważaniem**

**(-) mgr inż. Dawid Janik**

**Kierownik ds. Administracyjnych**

**Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu**