-----------------------------------------------

(nazwa, adres, tel. I faks wykonawcy)

Propozycja cenowa

1. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:

**"** Remont, naprawa i utrzymanie przystanków autobusowych na terenie miasta Nowego Sącza w 2024 roku**”**

oferuję wykonanie roboty budowlanej/ dostawy/ usługi, będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj robót, materiał i robocizna** | **jm** | ilość jednostek | cena jednostkowa brutto w zł | cena razem  C\*D  brutto w zł |
|  | **A** | **B** | C | D | E |
| **1** | Wymiana deski siedziska ławki w wiacie przystankowej zakres prac: wyczyszczenie elementów mocujących, montaż nowej deski malowanie deski dwukrotne. | mb | 20 |  |  |
| **2** | Montaż i w razie wskazania przez Zamawiającego demontaż konstrukcyjnego elementu metalowego o profilu zamkniętym (przekrój kwadratowy lub prostokątny, grubość ścianki zgodna z elementem pierwotnym, malowany antykorozyjnie w kolorze wiaty) | mb | 200 |  |  |
| **3** | Malowanie elementów konstrukcyjnych (profili stalowych zamkniętych) wiaty lub ławki przystankowej farbą antykorozyjną (podkład + nawierzchniowa - ilość warstw wg. wytycznych producenta) z uwzględnieniem czyszczenia powierzchni skorodowanych (całkowite usunięcie ognisk i śladów korozji) | mb | 1800 |  |  |
| **4** | Malowanie elementów ścian bocznych i tylnych wiaty przystankowej farbą antykorozyjną (podkład + nawierzchniowa - ilość warstw wg. wytycznych producenta) z uwzględnieniem czyszczenia powierzchni skorodowanych (całkowite usunięcie ognisk i śladów korozji) | m2 | 30 |  |  |
| **5** | Wymiana elementu ławki z drewna (demontaż elementów drewnianych ławki, wyczyszczenie elementów mocujących, montaż nowej deski o szer. 8 cm, grubości 4 cm z drewna liściastego lub iglastego) zabezpieczonych lakier bejcą o długości 156 cm | szt. | 20 |  |  |
| **6** | Malowanie deski siedziska w wiacie lub ławce przystankowej zakres prac: wyczyszczenie deski, usunięcie odprysków farb , malowanie nawierzchniowe dwukrotne | mb | 100 |  |  |
| **7** | Montaż ławki przystankowej | szt. | 30 |  |  |
| **8** | Demontaż ławki przystankowej | szt. | 30 |  |  |
| **9** | Mocowanie za pomocą śrub obejm lub spawania elementów stalowych lub drewnianych wiaty w wiacie przystankowej lub ławki przystanku | szt. | 300 |  |  |
| **10** | Montaż kosza na śmieci na przystanku autobusowym | szt. | 30 |  |  |
| **11** | Montaż zadaszenia z poliwęglanu 1 m2 (odkręcanie płaskowników mocujących płytę, czyszczenie powierzchni, ewentualne dorobienie brakujących płaskowników, montaż płyty) | m2 | 30 |  |  |
|  | RAZEM BRUTTO | - | - | - |  |
|  | RAZEM NETTO | - | - | - |  |

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty" istotne postanowienia umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach.
3. Załącznikami do propozycji są:
4. ……………………….
5. ……………………….
6. ……………………….